江西师范大学实验室安全检查表（自查用）
	检查日期：                                                   地点：

	自查单位：                                                 实验室：                                        责任人：

	检查项目
	检查内容
	自查情况（问题）
	自查整改方案

	安全教育
	1.对师生是否经常进行实验安全教育；
2.对师生实验安全监管是否到位；
3.对新调配到实验室工作人员和初次参加实验学生是否进行安全教育。
	
	

	安全制度及措施
	1.实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害物品等各项安全管理制度；
2.实验室安全责任人与实验室安全检查；
3.实验室人员上下班安全检查制度。
	
	

	防火、防盗、防爆炸、防破坏基本设备
	配置的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施完好可用
	
	

	防火措施
	1.易燃品保管妥善、有专人保管；
2.防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅通；
3.消防器材放置合适；
4.各种易燃气体有专人保管；
5.仪器设备是否有漏电现象，电线是否有破损（老化）现象。
	
	

	电、水、气管道和门窗
	电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。
	
	

	化学危险品、易燃易爆物品、有毒有害物品、剧毒物质等危险品
	使用、储存、搬运等管理环节符合有关规定。按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁保管；按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。
	
	

	高压容器
	高压容器存放安全合理，易燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。是否有技术监督部门的检定。
	
	

	检查项目
	检查内容
	自查情况（问题）
	自查整改方案

	实验安全
	1.实验进行过程中，必须有人值守；
2.离开实验时，必须关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等；
3.空调、饮水机、计算机等不得开机过夜；
4.注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。
	
	

	实验室钥匙管理
	实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。
	
	

	三废处理
	废气、废液、废渣如何处理，是否有处理措施。
	
	

	假期安全管理
	是否有组织假期前实验室安全检查，是否有安排假期间专人值班，是否有值班记录本。
	
	

	其他自查项目
	
	
	

	总体整改意见
	　


PAGE  
－3－


