江西师范大学实验室安全检查表（自查用）

| 检查日期： 地点： |
| --- |
| 自查单位： 实验室： 责任人： |
| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况（问题） | 自查整改方案 |
| 安全教育 | 1.对师生是否经常进行实验安全教育； 2.对师生实验安全监管是否到位； 3.对新调配到实验室工作人员和初次参加实验学生是否进行安全教育。 |  |  |
| 安全制度及措施 | 1.实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害物品等各项安全管理制度； 2.实验室安全责任人与实验室安全检查； 3.实验室人员上下班安全检查制度。 |  |  |
| 防火、防盗、防爆炸、防破坏基本设备 | 配置的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施完好可用 |  |  |
| 防火措施 | 1.易燃品保管妥善、有专人保管； 2.防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅通； 3.消防器材放置合适； 4.各种易燃气体有专人保管； 5.仪器设备是否有漏电现象，电线是否有破损（老化）现象。 |  |  |
| 电、水、气管道和门窗 | 电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。 |  |  |
| 化学危险品、易燃易爆物品、有毒有害物品、剧毒物质等危险品 | 使用、储存、搬运等管理环节符合有关规定。按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁保管；按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。 |  |  |
| 高压容器 | 高压容器存放安全合理，易燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。是否有技术监督部门的检定。 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况（问题） | 自查整改方案 |
| 实验安全 | 1.实验进行过程中，必须有人值守； 2.离开实验时，必须关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等； 3.空调、饮水机、计算机等不得开机过夜； 4.注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。 |  |  |
| 实验室钥匙管理 | 实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。 |  |  |
| 三废处理 | 废气、废液、废渣如何处理，是否有处理措施。 |  |  |
| 假期安全管理 | 是否有组织假期前实验室安全检查，是否有安排假期间专人值班，是否有值班记录本。 |  |  |
| 其他自查项目 |  |  |  |
| 总体整改意见 |  |